

**Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego o wartości poniżej 130.000 zł.**

Katowice 8.03.2022 r.

**Zapytanie ofertowe**

Dotyczące robót budowlanych koniecznych do wykonania w oddziałach terenowych Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Katowicach w Dąbrowie Górniczej oraz Rybniku.

1. **Zakres prac:**
2. **Część I - Oddział terenowy w Dąbrowie Górniczej przy ul. Tysiąclecia 56,**
3. Remont pomieszczenia pracowników obsługi technicznej o powierzchni ścian 17,56 m2 obejmujący odbicie starych tynków wewnętrznych, wykonanie nowych tynków, naprawę uszkodzonej powierzchni ścian, dwukrotne malowanie oraz wymianę drzwi zewnętrznych,
4. Remont ścian Sali BRD o powierzchni 17,56 m2 obejmujący odbicie starych tynków wewnętrznych, wykonanie nowych tynków, naprawę uszkodzonej powierzchni ścian, dwukrotne malowanie na biały kolor,
5. Remont podłogi z płytek ceramicznych o powierzchni 7,6 m2 obejmujący demontaż płytek, oczyszczenie ich z pozostałości kleju, zbicie kleju z powierzchni podłogi, wykonanie warstwy wyrównującej, ułożenie płytek z demontażu wraz z fugowaniem,
6. Remont częściowy placu manewrowego obejmujący regulację pionową studzienek kanalizacyjnych wraz z wyrównaniem nawierzchni z kostki brukowej.
7. **Część II - Oddział terenowy w Rybniku przy ul. Ekonomicznej 21,**
8. Remont ściany z płytek ceramicznych o powierzchni 8,4 m2 w toalecie obejmujący demontaż płytek, oczyszczenie ich z pozostałości kleju, usunięcie pozostałości kleju ze ściany, wykonanie warstwy wyrównującej, ułożenie płytek z demontażu wraz z fugowaniem.
9. Zalecane jest przeprowadzenie wizji lokalnej na terenie obiektów.
10. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych.
11. Kryterium oceny ofert: 100% cena. Przyjmuje się, że najwyższą ilość punktów tj. 100 dla każdej części, otrzyma cena brutto najniższa wśród cen zawartych w ofertach dla poszczególnych części pozostałe oferty zostaną przeliczone proporcjonalnie do najtańszej, punktowane będą w oparciu o  następujący wzór:

gdzie:

A(X) – ilość punktów przyznana ofercie „x” za kryterium łączna cena usług brutto,

K - cena brutto najniższa wśród cen zawartych w ofertach – cena oferty najkorzystniejszej,

Kx - cena brutto zawarta w ofercie „x”.

1. **Termin składania ofert:** 14.03.2021 r. godz. 10:00,
2. **Miejsce składania ofert:** adres e-mail [zamowienia@word.katowice.pl](mailto:zamowienia@word.katowice.pl) lub platforma przetargowa zamawiającego: <https://wordkatowice.logintrade.net/>

### FORMULARZ OFERTOWY

Dane Wykonawcy:

.....................................................................................................................................................................................

Adres: .........................................................................................................................................................................

Numer telefon ………………………Adres e-mail: ................................................................................................

Nawiązując do zapytania ofertowego na wybór Wykonawcy na wykonanie robót budowlanych w oddziałach terenowych Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Katowicach w Dąbrowie Górniczej oraz Rybniku.

Oferuje wykonanie przedmiotu zamówienia za:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **lp** | **Nazwa** | **Cena netto** | **Cena brutto** |
| 1 | **Część I - Oddział terenowy w Dąbrowie Górniczej przy ul. Tysiąclecia 56,**   1. Remont pomieszczenia pracowników obsługi technicznej o powierzchni ścian 17,56 m2 obejmujący odbicie starych tynków wewnętrznych, wykonanie nowych tynków, naprawę uszkodzonej powierzchni ścian, dwukrotne malowanie oraz wymianę drzwi zewnętrznych, 2. Remont ściany Sali BRD o powierzchni 17,56 m2 obejmujący odbicie starych tynków wewnętrznych, wykonanie nowych tynków, naprawę uszkodzonej powierzchni ścian, dwukrotne malowanie na biały kolor, 3. Remont podłogi z płytek ceramicznych o powierzchni 7,6 m2 obejmujący demontaż płytek, oczyszczenie ich z pozostałości kleju, zbicie kleju z powierzchni podłogi, wykonanie warstwy wyrównującej, ułożenie płytek z demontażu wraz z fugowaniem, 4. Remont częściowy placu manewrowego obejmujący regulację pionową studzienek kanalizacyjnych wraz z wyrównaniem nawierzchni z kostki brukowej. |  |  |
| 2 | **Część II - Oddział terenowy w Rybniku przy ul. Ekonomicznej 21,**   1. Remont ściany z płytek ceramicznych o powierzchni 8,4 m2 w toalecie obejmujący demontaż płytek, oczyszczenie ich z pozostałości kleju, usunięcie pozostałości kleju ze ściany, wykonanie warstwy wyrównującej, ułożenie płytek z demontażu wraz z fugowaniem. |  |  |

**Termin wykonania remontu (wyrażony w pełnych dniach od dnia złożenia zamówienia):………………dni.**

1. Zobowiązuję/emy się do wykonania zadania zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia określonego w zapytaniu ofertowym.
2. Oświadczam/y, iż osobą do kontaktów z Zamawiającym jest/są:

tel. kontaktowy, e-mail ……………………………..............................................................

zakres odpowiedzialności ......................................................................................................

1. Oświadczam/y, że posiadamy niezbędną wiedzę, doświadczenie oraz potencjał techniczny do wykonania zamówienia.
2. Oświadczam/y że podane w ofercie ceny nie ulegną zmianie w okresie obowiązywania umowy.
3. .Oświadczam/y, że zapoznałem/liśmy się z zakresem opracowania i pozyskałem/liśmy wszelkie informacje konieczne do prawidłowego zrealizowania zamówienia. Nieznajomość powyższego stanu nie będzie stanowić dodatkowych roszczeń finansowych.

…………………………………..

podpis Wykonawcy